TOM III SIWZ – Zał. nr 2

Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 - Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych w ramach przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego, oprogramowania oraz pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni przedmiotowych w ramach projektu pt. „TIK-TAK czyli TAK dla TIK w Szkole Podstawowej w Werbkowicach” z podziałem na części.”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, do siedziby Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice, fabrycznie nowych, sprawnych i nieużywanych urządzeń/sprzętu/przedmiotów, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz od obciążeń prawami osób trzecich m.in. z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych i wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami i standardami, wg. parametrów szczegółowo przedstawionych poniżej, jak również instalacja oprogramowania oraz udzielenie licencji na zainstalowane oprogramowanie oraz dostarczenia Zamawiającemu dokumentów licencji na warunkach i w zakresie wskazanym w Umowie.

Przedmioty muszą być dostarczone w opakowaniach gwarantujących zabezpieczenie przed mechanicznym uszkodzeniem w czasie transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca.

Dostarczone przedmioty muszą być oryginalnie zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację produktu.

Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownym z atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), o ile producent oprogramowania przewidział dla danego rodzaju oprogramowania tego rodzaju potwierdzenie jego autentyczności. W przypadku licencji cyfrowej, Zamawiający wymaga, aby licencje zostały przypisanie do konta Zamawiającego.

Jako urządzenia fabrycznie nowe należy rozumieć takie, które zostały skonfigurowane i wyposażone na etapie produkcji w taki sposób, aby spełniały wszystkie wymagania minimalne opisane poniżej.

Zamówienie obejmuje również:
1. dostarczenie własnym transportem i na własny koszt i ryzyko urządzeń do kompletnego sprzętu i oprogramowania do wskazanego przez Zamawiającego miejsca dostawy tj. do siedziby Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice wraz z wymaganymi dokumentami,
2. rozładunku urządzeń ze środka transportu oraz ich przetransportowania [wniesienia] do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań - na własny koszt i ryzyko,
3. instalację i uruchomienie dostarczonego sprzętu i oprogramowania,
4. udzielenie gwarancji jakości i rękojmi za wady na urządzenia/sprzęt/przedmioty (zgodnie z wymaganiami) oraz zagwarantowanie ich naprawy. Naprawy w ramach gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonywane będą w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Werbkowicach, ul. Jana Pawła II 17, 22-550 Werbkowice lub w serwisie wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania wad urządzenia - ujawnionych w okresie gwarancji jakości, w ciągu 24 godzin od daty doręczenia mu zgłoszenia wystosowanego przez Zamawiającego (szczegółowy zakres udzielenia prze Wykonawcę gwarancji jakości i rękojmi za wady wskazany jest w § 5. projektu umowy- TOM II SIWZ).

UWAGA
Okres rękojmi za wady urządzeń jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości.
W przypadku, gdy z kart gwarancyjnych wynikają korzystniejsze warunki gwarancji niż przewidziane poniżej, Wykonawca przenosi je na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w Formularzu ofertowym.

Lp.	Nazwa	Opis wymagań minimalnych	J.m.	Ilość
1	Lupa	Lupa o średnicy min. 55 mm i powiększeniu min. 2,5x, z min. dwoma dodatkowymi, mniejszymi soczewkami o powiększeniu min. 25 x oraz min. 55x. Podświetlenie LED: światło białe i ultrafioletowe. Zasilanie bateryjne (baterie w zestawie). / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
2	Lornetka	Budowa dachopryzmatyczna, kolorowe soczewki, pryzmaty ze szkła optycznego klasy min. BK7, średnica obiektywów min. 25 mm, powiększenie min. 10 razy, masa max. 170 gram, w zestawie minimum pasek do lornetki i pokrowiec / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
3	Mikroskop – wersja zasilana z sieci i/lub z baterii	Mikroskop optyczny o parametrach minimalnych: / podwójny system oświetlenia z płynną regulacją jasności: światło przechodzące oraz odbite, / oświetlenie diodowe LED, / obiektywy achromatyczne 4x, 10x i 40x oraz okular szerokopolowy WF10x, / zakres powiększeń: od 40x do 400x, / stolik krzyżowy z uchwytem preparatów oraz precyzyjnymi pokrętłami przesuwu w płaszczyźnie poziomej w osi X i Y, / mechanizm przesuwu preparatu posiadający noniusz (specjalną podziałkę zwiększającą dokładność odczytu), / sześciogniazdowe koło z kolorowymi filtrami, / wbudowany moduł zasilania bateryjnego – możliwość pracy na bateriach bez konieczności podłączenia do sieci elektrycznej, / opcjonalna kamera mikroskopowa o rozdzielczości min. 2 megapikseli. / Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: / przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, / narzędzia preparacyjne (szkiełka przedmiotowe szkiełka nakrywkowe, plastikowe pudełko na preparaty, pęseta, pipeta, probówka, patyczek preparacyjny, igła preparacyjna, papier do czyszczenia optyki, przylepne etykiety do opisywania preparatów,) / przeciwkurzowy pokrowiec na mikroskop, / zasilacz sieciowy. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
4	Mikroskop z kamerą USB	Mikroskop z kamerą USB o parametrach minimalnych: / powiększenie: 20x–1280x, / okulary: 5x, 16x, / średnica okularów: 19,5 mm, / średnica tubusu: 23 mm, / obiektywy: achromatyczne, 4x, 10x, 40x, / powiększenie tubusu 1,0x–2,0x, / oświetlenie LED, / kamera VGA (640x480 pikseli) z kablem USB, / oprogramowanie sterujące na płycie CD (z zachowaniem praw autorskich do rzeczowego oprogramowania), / oprogramowanie umożliwiające prace z dowolnym systemem operacyjnym np. Windows XP / Vista / 7 / 8, / stolik krzyżowy ze skalą milimetrową, / oświetlenie górne i dolne z regulacją natężenia, / filtry podstolikowe barwne kontrastowe (koło filtrowe – kolory standardowe), / zasilanie bateryjne, (co najmniej 72 godziny pracy ciągłej z pełnym oświetleniem). / Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: / przykładowe (min. 5) gotowe preparaty, / narzędzia preparacyjne (szkiełka podstawowe, szkiełka nakrywkowe, w tym prosty mikrotom), / plastikowa walizka transportowa. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
5	Zestaw preparatów mikroskopowych	Zestaw preparatów mikroskopowych biologicznych składający się z min. 100 preparatów (tkanki roślinne, jak i zwierzęce) w pudełku/walizce. W zestawie np. następujące preparaty: bakterie, grzyby, glony, porosty, liście, igły, korzenie, łodygi roślin, organy kwiatów, euglena, orzęsek, płazińce, glista , dżdżownica, skóra węża, wrotek, aparaty gębowe i odnóża owadów, skrzela mięczaka, wymaz krwi ludzkiej, nabłonek płaski, nabłonek wielowarstwowy, mitoza, tkanki ssaków, jądra, jajnik kota, DNA i RNA, mitochondria, aparaty Golgiego, ludzkie chromosomy Y, ludzkie chromosomy X.	szt.	5
6	Taśma miernicza	Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 20m. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
7	Stoper	Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
8	Termometr laboratoryjny	Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, minimalny zakres pomiaru temperatury od -10 do +110oC, wykonany techniką całoszklaną.	szt.	15
9	Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii	Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. / Zasilanie z sieci i/lub z baterii. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
10	Waga szalkowa metalowa + odważniki	Waga szalkowa o maksymalnym obciążeniu do 200 g, o minimalnych wymiarach szerokość x długość x wysokość: ok. 12 cm x 30 cm x 30 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: zestaw odważników (metalowe) o masie od 10 mg do 100 g. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	5
11	Kompas	Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
12	Deszczomierz	Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość min. 23 cm / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	7
13	Barometr	Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: ok. +/- 5 hPa. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	7
14	Wiatromierz	Wiatromierz elektroniczny, z wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: od min. 2,5 do co najmniej 150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne (baterie w zestawie). / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	7
15	Higrometr	Elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. -50oC do co najmniej. 70oC, zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1oC, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. / Zasilanie bateryjne (baterie w zestawie). / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	7
16	Zestaw areometrów	W zestawie min. 5 areometrów w zakresie min. 0,700 –1,300 g/cm3, długość całkowita od 18 cm do 30 cm. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	4
17	Zestaw siłomierzy	W zestawie min. 6 siłomierzy, każdy o różnych zakresach (np. 0,1 - 1 N, 0,2 - 2 N, 0,5 - 5 N, 1 - 10 N, 2 - 20 N, 10 - 100 N). Siłomierze sprężynowe, obudowa z plastiku, skala wyrażona w niutonach, metalowe haczyki do zawieszenia siłomierza i do zawieszania ciężarków. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	6
18	Miernik uniwersalny wielkości elektrycznych	Uniwersalny miernik cyfrowy – multimetr (amperomierz, woltomierz, omomierz). / Minimalne zakresy pomiarowe: DCV (prąd stały): 200/2000mV/20/200/250 V; ACV (prąd zm.): 200/250 V; DCA: 200/2000 μA/20/200 mA/10 A; oporność: 200/2000 Ω/20/200/2000 kΩ; / minimalny zakres pomiaru temperatury: od 0–1000oC. Zasilanie bateryjne (baterie w zestawie), w zestawie kable pomiarowe i czujnik temperatury na przewodzie. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
19	Zestaw pałeczek do elektryzowania	Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
20	Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych	Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych. W zestawie min. poniżej wymienione elementy : / Żarówki miniaturowe 6 V - Gwint typu E10, napięcie pracy: 6 V. / Żarówki miniaturowe 3,5 V - Gwint typu E10, napięcie pracy: 3,5V. / Oprawki do żarówek - Gwint typu E10 (pasujący do mini żarówek), wyprowadzenie do lutowania. / Diody LED - Napięcie pracy: od 3,8–4,5V (lub zbliżone). / Przewodniki, Izolatory - Przewodniki z metali: kawałki metalu. Izolatory z różnych tworzyw, drewna, szkła itp. / Oporniki - Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: 350V, wymiary korpusu: Ř4 x 10 mm. / Przewody z zakończeniami typu „krokodylek - Komplet min. 2 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi; / Silniczek elektryczny - Silniczek elektryczny lub miniwentylator osiowy, nominalne napięcie zasilania ok. 5V, napięcie pracy od min. 2,5–6V. / Sygnalizator piezoelektryczny - Z wewnętrznym generatorem, częstotliwość rezonansowa: 4 kHz lub podobna, napięcie pracy: 3–16 VDC, poziom dźwięku: min. 80 dB, dźwięk ciągły lub narastający. / Min. 5 przewodów ze specjalnymi stykami magnetycznymi. / Min. 2 łączniki baterii C (R14). / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
21	Baterie płaskie 4,5	Płaskie, alkaliczne – 4,5 V.	szt.	30
22	Baterie okrągłe 1,5	Okrągłe, alkaliczne – 1,5 V.	szt.	15
23	Baterie płaskie 9	Płaskie, typ 6F22 – 9 V.	szt.	15
24	Zestaw magnesów sztabkowych	W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
25	Zestaw magnesów podkowiastych	W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
26	Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi	Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku, / Grubość min. 6 mm) / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
27	Magnes neodymowy	W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
28	Zestaw soczewek	W zestawie min. 6 soczewek o różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło-wypukłe. o średnicy min. 50 mm każda. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: stojak do umieszczania soczewek. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	7
29	Pryzmat (akrylowy lub szklany)	Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
30	Zestaw optyczny – mieszanie barw (krążek Newtona)	Wprawiany w ruch za pomocą ręcznej wirownicy krążek Newtona, średnica krążka: min. 18 cm. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	7
31	Zestaw cylindrów o równych masach i różnych objętościach	Zestaw min. 6 różnych cylindrów o tej samej masie i o tej samej średnicy, o różnej objętości wykonanych z metali i ich stopów np.: aluminium, miedź, ołów, mosiądz, żelazo, cynk. W górnej części cylindrów otwór, przez który można przewlec sznurek lub drut do zawieszenia. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	7
32	Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach	Zestaw min. 6 sześcianów z zawieszkami, o jednakowej objętości, różnej masie (bok o wymiarze min. 20 mm), wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	7
33	Zestaw sprężyn metalowych	Zestaw składa się min. z 50 sprężyn metalowych o różnym współczynniku sprężystości. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	3
34	Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym	Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1 mW (klasa bezpieczeństwa II), zasilanie bateryjne (baterie w zestawie) / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
35	Zestaw skał i minerałów	Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składający się min. z 50 okazów, wielkość pojedynczego okazu min. 3 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	3
36	Stetoskop	Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	7
37	Ciśnieniomierz	Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć min. 2 x 60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 200 uderzeń/minutę, zasilanie bateryjne 4 baterie „AA” 1,5 V. (baterie w zestawie) / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	5
38	Probówka szklana – 18 cm r-18 mm	Probówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Standardowe wymiary: wys. 18 cm, śr. 18 mm	szt.	100
39	Statyw na probówki	Stojak na min. 6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku lub drewna, średnica otworów: 20 mm. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
40	Kolba okrągłodenna	Kolba okrągłodenna ze szkła borokrzemowego, bez szlifu, bez nadruku, pojemność 50 ml.	szt.	15
41	Kolba stożkowa	Kolba stożkowa ze szkła, pojemność 250-300 ml o wysokości min. 14 cm.	szt.	20
42	Zlewka niska – szklana	Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 100 ml.	szt.	30
43	Zlewka duża – szklana	Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 250 ml.	szt.	50
44	Zlewka duża– szklana	Zlewka niska z podziałką. Wykonana ze szkła borokrzemowego, pojemność 500 ml.	szt.	20
45	Cylinder miarowy –zestaw 3 różne	Cylinder miarowy wysoki z polipropylenu (PP) (przezroczysty) lub polimetylopentenu (PMP) z nadrukowaną niebieską skalą i sześciokątną podstawą. Pojemności 25 ml, 50 ml, 100 ml.	szt.	30
46	Moździerz z tłuczkiem	Ceramiczny (porcelanowy), szorstki, z wylewem, średnica górna od 96 mm do 110 mm. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	30
47	Palnik spirytusowy	Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml.	szt.	15
48	Butelka z zakraplaczem	Szklana butelka z przeźroczystego szkła o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z gumowym korkiem.	szt.	30
49	Lejki plastikowe	Lejek z polipropylenu (PP), średnica górna od 50 do 150 mm, średnica nóżki od 7 do 15 mm, wysokość nóżki od 40 mm do 55 mm.	szt.	30
50	Zestaw szkiełek podstawowych	Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składający się min. z 50 szt.	szt.	10
51	Zestaw szkiełek nakrywkowych	Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składający się min. z 100 szt.	szt.	10
52	Bibuła laboratoryjna	Bibuła jakościowa miękka o wymiarach: min.58 x 58 mm, opakowanie 100 arkuszy	op.	1
53	Wskaźniki pH	Pudełko 100 pasków, zakres skali: 1–14	op.	5
54	Stearyna	Stearyna do świec, temperatura krzepnięcia: 52–54o C, temperatura zapłonu: min. 180 o C. Opakowanie 1 kg.	op.	1
55	Kwas solny	Kwas solny 31–38%, cz. pojemność 1 l.	L	1
56	Wodorotlenek sodu	Wodorotlenek sodu, stały, cz. opakowanie 1 kg.	op.	1
57	Tlenek wapnia	Tlenek wapnia, stały, cz. do przygotowania wody wapiennej, opakowanie 500 g.	op.	1
58	Spirytus salicylowy	Spirytus salicylowy 2% , opakowanie 100 ml.	op.	4
59	Jod krystaliczny	Jod sublimowany krystaliczny, cz. 1 opakowanie – 100 g.	op.	2
60	Siarka	Siarka sublimowana, cz. opakowanie 500 g.	op.	1
61	Gliceryna	Gliceryna cz. opakowanie 1 l.	op.	1
62	Siarczan (VI) miedzi (II)	Siarczan (VI) miedzi (II), hydrat, cz. stały, opakowanie 250 g.	op.	1
63	Woda utleniona	Woda utleniona 3%, opakowanie 100 ml.	op.	10
64	Manganian (VII) potasu	1 opakowanie 500 g, cz., stały, potoczna nazwa - nadmanganian potasu.	op.	1
65	Przenośny zestaw do badania wody	Zestaw do badania wody metodą kolorymetryczną (wg skali barwnej), w tym min. określenie poziomu azotanów (NO3-), azotynów (NO2-), fosforanów (PO43-) oraz amonu (NH4+) w wodzie, twardości wody. W skład zestawu wchodzi min. walizka z pojemnikami i odczynnikami .	szt.	5
66	Kwasomierz glebowy klasyczny	Typu Helliga, pozwalający na pomiary kwasowości gleby, w zestawie płytka ceramiczna do wykonywania pomiarów i buteleczka płynu Helliga o pojemności min. 40 ml, na buteleczce i płytce skala barwna z zakresem pH. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
67	Okulary ochronne	Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	30
68	Rękawiczki lateksowe	Lateksowe (wykonane z kauczuku naturalnego) rękawiczki diagnostyczne i ochronne, pudrowane skrobią (mączką) kukurydzianą. Niejałowe. Jednorazowego użytku. / 1 opakowanie = 100 szt. / W ramach dostawy 5 opakowań, z czego: rozmiar: S – 4 op.; M – 1 op.	op.	5
69	Rękawice do gorących przedmiotów	Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów.	par	10
70	Fartuch	Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), w kolorze białym, długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, / Rozmiar: XS – 5 szt., S –10 szt., M- 10 szt., L – 5 szt. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	30
71	Szczotki do mycia szkła – zestaw	W zestawie szczotki do: zlewek, probówek (średnica 20 mm), lejków. Rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	5
72	Płyta grzejna	Płyta grzewcza o średnicy min. 16,5 cm, wysokość całkowita kuchenki max. 8 cm, płynna regulacja temperatury, kontrolka informująca o nagrzaniu płyty, zabezpieczenie przed przegrzaniem moc: min. 1500 W, antypoślizgowe nóżki. Waga: maks. 2 kg. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	2
73	Lodówka z zamrażalnikiem	Pojemność użytkowa chłodziarki: min. 103 litry, pojemność użytkowa zamrażarki: min. 15 litrów., klasa energetyczna min. A+, Minimalne parametry: wymiar (W x S x G): 84,5 x 54 x 58 cm. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
74	Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury	Pojemność min.: 1,7 l, / Grzałka o mocy min. 2000 W, / przewód długości min. 0,75 m, / podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, / dno ze stali nierdzewnej, / wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła, / pokrywa otwierana przyciskiem, / sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, / sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, / elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia od min. 50 °C do 100 °C, / obrotowa podstawa, / podświetlany wskaźnik poziomu wody, / zatrzaskiwana pokrywa, / informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
75	Drążek teleskopowy	Drążek teleskopowy o długości min. od 145 do 275 cm, wykonany z włókna szklanego, wyposażony w specjalny mechanizm uwalniający do szybkiego montażu i zmiany dedykowanych sit, siatek i czerpaków. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
76	Naczynie/czerpak do pobierania wody	Zlewka polietylenowa o pojemności min. 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. / Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym z pozycji nr 75. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
77	Sieć planktonowa podstawowa	Mocna sieć zawieszona na galwanizowanej obręczy o śr. min 200 mm. Wielkość oczka sieci: max. 65 µm (max =0,065 mm). Do dna sieci przymocowane naczynie (PE) zbierające o poj. Min. 100 ml. / Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym z pozycji nr 75. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
78	Sieć workowa podstawowa	Sieć workowa z nylonu, zawieszona na obręczy o średnicy min. 200 mm, wielkość oczka sieci: max. 0,8 mm, głębokość worka: min. 330 mm. / Sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym z pozycji nr 75. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
79	Termos	Termos nierdzewny o pojemności min.750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	5
80	Listwa zasilająca(przedłużacz)	Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 1,5 m. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	6
81	Globus fizyczny	Globus fizyczny, szkolny, biurkowy, wielokolorowy. Stopka i cięciwa plastykowa. / Średnica kuli: 22-25 cm. Wysokość: 30 –38 cm. Polskie nazewnictwo, / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
82	Globus fizyczny duży	Globus fizyczny, szkolny, biurkowy, wielokolorowy. Stopka wykonana z plastiku, cięciwa metalowa. / Średnica kuli: 42–45 cm. Wysokość: min. 63 cm. / Polskie nazewnictwo. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
83	Krajobrazy świata– mapa	Mapa dwustronna laminowana, oprawiona, z zawieszką. Skala min. 1:24 mln. Format min. 160x120 cm. / Na pierwszej stronie mapa świata z zaznaczonymi i nazwanymi krajobrazami występującymi na świecie, dodatkowo zdjęcia z przykładowymi krajobrazami. Na drugiej stronie mapa świata z zaznaczonymi strefami klimatycznymi występującymi na świecie, dodatkowo min. 10 klimatogramów dla charakterystycznych stacji z każdej strefy. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
84	Ochrona przyrody w Polsce– mapa	Mapa ścienna, dwustronna. Na pierwszej stronie mapa ukazująca aktualny stan ochrony przyrody w Polsce rozmieszczenie obszarów chronionych (m.in. parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody) oraz podlegających ochronie obiektów przyrody nieożywionej; z zaznaczonym występowaniem gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce; Na odwrocie taka sama mapa bez nazewnictwa (do ćwiczeń). Mapa z obowiązującym podziałem rezerwatów przyrody. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	1
85	Obrotowa mapa nieba	Obrotowa mapa nieba – okrągła mapa o średnicy min. 29 cm, oprawa foliowana, wodoodporna, na odwrocie instrukcja korzystania z mapy i inne informacje pomocne w obserwacji nieba. / Gwarancja: min. 24 miesiące	szt.	15
86	Atlas ptaków w Polsce	Ilustrowana encyklopedia zawierająca zdjęcia i opisy większości gatunków ptaków występujących w Polsce,Zalecany format : 21 x 27,5 cm, oprawa twarda, dołączona płyta CD z głosami ptaków. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.	szt.	5
87	Atlas owadów	Atlas zawiera opisy min. 1000 gatunków owadów, ponad 1400 zdjęć wykonanych w naturze, opisy trybu życia, najważniejszych cech i zwyczajów owadów. zalecany format min.: 13,3 x 19 cm, oprawa kartonowa z obwolutą PCV. Zalecany format wynika z możliwości łatwego korzystania z przewodnika w terenie.	szt.	5
88	Atlas przyrodniczy	Szkolny atlas przyrodniczy dla uczniów klas 4-6 Szkoły Podstawowej,	szt.	30
89	Oprogramowanie do tablicy interaktywnej	Programy interaktywne na zajęcia zawierające opracowanie zagadnień objętych programem szkoły podstawowej do wykorzystania na tablicy interaktywnej z czego: / - matematyka kl. 1-3 – 3szt / - matematyka kl. 4-6 – 3szt. / - j, angielski kl. 4-6 – 3szt. / - informatyka kl. 4-6 – 3szt. / - przyroda kl. 4-6 – 3szt.	szt.	15